Знаки безопасности

ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
	Код знака
	Знак пожарной безопасности
	Смысловое значение
	Порядок применения

	Знаки пожарной безопасности (выписка из таблицы К.1)

	F 02
	[image: image1.png]



	Пожарный кран
	В местах нахождения пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	F 03
	[image: image2.png]



	Пожарная лестница
	В местах нахождения пожарной лестницы

	F 04
	[image: image3.png]



	Огнетушитель
	В местах размещения огнетушителя

	F 05
	[image: image4.png]



	Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)
	В местах нахождения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	F 06
	[image: image5.png]



	Место размещения нескольких средств противопожарной защиты
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	F 08
	[image: image6.png]



	Пожарный сухотрубный стояк
	В местах нахождения пожарного сухо-трубного стояка

	F 09
	[image: image7.png]



	Пожарный гидрант
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке пожарной безопасности должны быть нанесены цифры, обозначающие     расстояние от знака до гидранта, м.

Расстояние от знака до края проезда пожарных автомобилей должно быть не более расстояния опознавания знака.

	F 10
	[image: image8.png]



	Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты.

В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	F 11
	[image: image9.png]



	Звуковой оповещатель пожарной тревоги
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком пожарной безопасности F 10

	2. Эвакуационные знаки (выписка их таблицы Л.1)

	Е01-01
	[image: image10.png]



	Выход здесь (левосторонний)
	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны.

На стенах помещения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е01-02
	[image: image11.png]



	Выход здесь (правосторонний
	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны.

На стенах помещения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е03
	[image: image12.png]



	Направление к эвакуационному выходу направо
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е04
	[image: image13.png]



	Направление к эвакуационному выходу налево
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е05
	[image: image14.png]



	Направление к эвакуационному выходу (по наклонной плоскости направо вверх)
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е06
	[image: image15.png]



	Направление  к эвакуационному выходу (по наклонной плоскости налево вверх)
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е07
	[image: image16.png]



	Направление  к эвакуационному выходу (по наклонной плоскости направо вниз)
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости


	Е08
	[image: image17.png]



	Направление   к   эвакуационному выходу (по наклонной плоскости налево вниз)
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е09
	[image: image18.png]



	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз
	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е10
	[image: image19.png]



	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз
	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е11
	[image: image20.png]



	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх
	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е12
	[image: image21.png]



	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх
	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е13
	[image: image22.png]



	Для доступа вскрыть здесь
	На дверях, стенах помещений и вдругих местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель т.п.

	Е22
	[image: image23.png]



	Указатель выхода 
	Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Запрещающие знаки (выписка из таблицы Е.1)

	Р 01
	[image: image24.png]R

%




	Запрещается курить
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	Р 02
	[image: image25.png]£




	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить
	Используется при наличии угрозы возникновения пожара от применения открытого огня или курения

	Р 04
	[image: image26.png]



	Запрещается тушить водой
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	Р 12
	[image: image27.png]



	Запрещается загромождать проходы и (или) складировать
	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах 

	Предупреждающие знаки (выписка из таблицы Ж.1)

	W01
	[image: image28.png]



	Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами.
На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.

	W02
	[image: image29.png]



	Взрывоопасно: взрывоопасная среда
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам.

На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.

	W11
	[image: image30.png]



	Пожароопасно: окислитель
	На входных дверях, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя

	Предписывающие знаки (выписка из таблицы И.1)

	М12
	[image: image31.png]



	Курить здесь
	Используется для обозначения места курения на производственных объектах


